Согласовано	Утверждаю
Председатель ПК	Заведующий
МДОБУ детского сада № 25	МДОБУ детским садом №25
____________ Федорцева Д.В.	__________Солодовник А.В.
31 августа 2023 г.	31 августа 2023 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Функциональные обязанности ответственного лица на выполнение мероприятий
 по пожарной безопасности

1. Общие положения
     Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 25 муниципального образования Кореновский район за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта. Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по пожарной безопасности ДОУ осуществляется приказом руководителя.
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по пожарной безопасности должен изучить и знать:
- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, Правила пожарной безопасности, законодательство Краснодарского края, управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации общественной безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
- основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части организации безопасного функционирования ДОУ;
- порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и действий персонала ДОУ в чрезвычайных ситуациях;
- правила внутреннего распорядка ДОУ;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, ФСБ, органами ГО и ЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации;
- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой.

2. Должностные обязанности

На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по пожарной безопасности, возлагаются следующие обязанности:
 - знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке;
  - знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ;
  - следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов;
  - не допускать:
• загромождений подступов и подъездов к зданию,
• загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара,
• снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре),
• закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;
 - следить за исправностью первичных средств пожаротушения (огнетушители) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара;
  - знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города;
  - разъяснить подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению;
  - проводить с сотрудниками первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж;
  - постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий;
  - не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска;
  - ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:
• выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно),
• уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора,
• удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место,
• наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи,
• выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений;
  - при осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков выявить причину и принять меры к ее устранению;
  - проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ;
  - помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:
  - немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, 4-00-44;
  - при вызове пожарной команды необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо дублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство;
  - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
  - одновременно с эвакуацией воспитанников организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей);
  - принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей;
  - прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;
  - проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.);
  - при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания;
   - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной команды;
   - организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной команды о принятых мерах и действовать по его указанию в зависимости от обстановки;
  - прекратить все работы лишь в том случае, когда проверены все помещения, и точно установлено, что никакой опасности нет.

3. Права

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности имеет право:
- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя ДОУ по вопросам пожарной безопасности ДОУ;
- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- инициировать и проводить совещания по вопросам пожарной безопасности ДОУ, обеспечения общественной безопасности на объекте;
- запрашивать и получать от руководства и сотрудников ДОУ необходимую информацию и документы по вопросам пожарной безопасности;
- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросам пожарной безопасности;
- требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по устранению выявленных нарушений;
- отдавать распоряжения сотрудникам ДОУ по вопросам пожарной безопасности, выполнения требований по обеспечению правопорядка, установленных правил техники безопасности;
- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мерам безопасности;
- проводить проверки по обеспечению пожарной безопасности помещений ДОУ;
- принимать согласованные с руководством ДОУ решения по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ДОУ;
- по поручению руководителя ДОУ представительствовать в различных органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.
С инструкцией ознакомлен и согласен:
Дата _______________________	Подпись _______________